{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["indicateurs commune"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1904"}

{"sheet":"indicateurs commune","index":0,"n_rows":59,"n_cols":10,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2]]}
["ATTENTION : il s'agit des consommations et productions énergétiques de la municipalité, et non du territoire communal"]
["Indiquer les données non corrigées ",null,null,null,null,null,"en bleu, les données disponibles dans tous les cas dès la première année et à communiquer"]
["NOM DE LA COMMUNE :   ","LA ROQUEBRUSSANNE",null,null,null,null,"en blanc, les données pouvant nécessiter un travail complémentaire, programmé dans l'action de suivi des consommations et de connaissance du patrimoine"]
[]
["Indicateurs de consommation et de dépenses d'énergie finale et d'eau par Commune ",2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["Eclairage public"]
["Nb de points de livraison",235,235,235,235,246]
["Nb de kms de voies éclairées",4600,4600,4600,4600,4600]
["Electricité en MWh/an",112,104,108.4,105,116.1]
["Dépenses en €/an",8531,8180,8594,8884,10570]
["Bâtiments"]
["Nb de bâtiments",23,23,23,23,23]
["SHON totale (m²)",5100,5100,5100,5100,5100]
["Electricité (en MWh/an)",226,"183,024","172,091","195,2","181,3"]
["Dépenses en €/an",30628,23701,23794,25982,26556]
["Gaz naturel (en MWh/an)"]
["Dépenses en €/an"]
["Fioul (en litres/an)",null,{"$f":"22820-2419","v":20401},{"$f":"20928-2343","v":18585},18894,{"$f":"23311+3684","v":26995}]
["Dépenses en €/an",null,{"$f":"14373-1498","v":12875},{"$f":"12667-1519","v":11148},15759,{"$f":"22951-3505","v":19446}]
["Butane (en m3)"]
["Dépenses en €/an"]
["Propane (en m3)"]
["Dépenses en €/an"]
["Bois énergie (en m3)"]
["Dépenses en €/an"]
["Réseau de chaleur (en MWh/an)"]
["Dépenses en €/an"]
["Eau (en m3)",null,1490,1266,1012,2102]
["Dépenses en €/an",null,"En cours","En cours","En cours","En cours"]
["Véhicules"]
["Nb de véhicules",null,5,5,5,5]
["Carburants (en litres/an) ",null,4303,5371,6349,6074]
["Dépenses en €/an",null,4554,4915,5189,4287]
["Espaces verts"]
["Electricité (en MWh/an)"]
["Dépenses en €/an"]
["Eau (en m3)",null,296,232,947,258]
["Dépenses en €/an",null,"En cours","En cours","En cours","En cours"]
["Station d'épuration"]
["Electricité (en MWh/an)"]
["Dépenses en €/an"]
["Eau (en m3)"]
["Dépenses en €/an"]
["Autres points de consommation"]
["Electricité (en MWh/an)",null,{"$f":"11.1+24.1","v":35.200000000000003},{"$f":"20.2+23.4","v":43.599999999999994},{"$f":"15.5","v":15.5},{"$f":"17.9+36.7","v":54.6}]
["Dépenses en €/an",null,{"$f":"8056-4168+1498","v":5386},{"$f":"10500-D41+1518","v":12018},{"$f":"7579","v":7579},{"$f":"10026+3505","v":13531}]
["Eau (en m3)",null,1397,1920,2544,1234]
["Dépenses en €/an",null,"En cours","En cours","En cours","En cours"]
["Dépenses annuelles"]
["Dépenses énergétiques totales (en €/an)",null,{"$f":"C46+C41+C15+C10+C19+C33","v":54696},{"$f":"D46+D41+D15+D10+D19+D33","v":60469},{"$f":"E46+E41+E15+E10+E19+E33","v":63393},{"$f":"F46+F41+F15+F10+F19+F33","v":74390}]
["Dépenses d'eau totales (en €/an)",null,"En cours","En cours","En cours","En cours"]
["Production annuelle d'énergies renouvelables "]
["Production d'énergie Solaire thermique en MWh/an ou m² capteurs"]
["Production d'énergie solaire Photovoltaïque en MWh/an ou m² capteurs et kWc installés"]
["Production d'énergie électrique hydraulique en MWh/an ou puissance installée kW"]
["Production d'énergie électrique éolienne en MWh/an "]
["Autre production d'EnR (bois, biogaz..) - préciser l'énergie et l'unité"]
["Données budgétaires"]
["Budget de fonctionnement total annuel de la commune (en €/an)",null,1975000,2096000,2227000,2385000]